Размещено на сайте Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики

в разделе «Официальное опубликование»

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О введении в действие Методических указаний МУ МЗ ПМР 3.5.1.3439-24 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях»

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2024 года № 378 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 24-35) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2024 года № 437 (САЗ 24-44), в целях дальнейшего совершенствования санитарно-противоэпидемического обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:

## 1. Ввести в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики Методические указания МУ МЗ ПМР 3.5.1.3439-24 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях» согласно Приложению к настоящему Приказу.

## 2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного государственного санитарного врача Приднестровской Молдавской Республики, главных государственных санитарных врачей городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики.

## 3. Настоящий Приказ направить на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

## 4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Министр                                                                      К. АЛБУЛ

г. Тирасполь

10 декабря 2024 г.

№ 919-ОД

Приложение к Приказу

Министерства здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

от 10 декабря 2024 года № 919-ОД

Методические указания

МУ МЗ ПМР 3.5.1.3439-24

«Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях»

# 1. Область применения

## 1. Настоящие Методические указания устанавливают порядок организации и осуществления оценки чувствительности микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях, к дезинфицирующим средствам (далее – ДС) с целью выявления микроорганизмов, устойчивых к ДС, организации и проведения мероприятий по выбору для применения эффективных ДС.

## 2. Настоящие Методические указания предназначены для специалистов бактериологических лабораторий, медицинских работников, эпидемиологов и других специалистов медицинских организаций, специалистов органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики.

# 2. Общие сведения

## 3. Обязательное проведение дезинфекционных мероприятий в медицинских организациях (далее – МО), наряду с медицинскими, организационными, санитарно-техническими и иными мероприятиями, является важным условием предупреждения возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (далее – ИСМП).

В формировании микробиологического пейзажа внутрибольничной среды играют роль более 300 (трехсот) вирусов, бактерий (в основном непатогенных и условно патогенных), грибов, простейших. Более 70% всех ИСМП вызываются грамотрицательными бактериями.

Длительная циркуляция микроорганизмов в больничной среде приводит к формированию измененных штаммов, характеризующихся не только полиантибиотикорезистентностью (устойчивостью не менее, чем к 5-6 антибиотикам), но и устойчивостью к ДС.

Своевременное выявление таких микроорганизмов, разработка и реализация адекватных мер реагирования является залогом высокой эффективности мер по предупреждению ИСМП.

Представленная в настоящих Методических указаниях методика определения чувствительности микроорганизмов к ДС при необходимости может быть использована в других организациях.

Все работы с микроорганизмами должны проводиться в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2011 года № 321 «О введении в действие СП МЗ и СЗ ПМР 1.3.2322-11 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»     (регистрационный № 5683 от 12 июля 2011 года) (САЗ 11-28).

## 4. В настоящих Методических указаниях используются следующие термины и определения:

а) антибиотикорезистентность – устойчивость возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибиотиков;

б) действующее вещество (далее - ДВ) – химическое соединение или биологический агент, обладающие дезинфицирующими свойствами и обеспечивающие целевую эффективность средств, приготовленных на их основе;

в) дезинфицирующие средства (ДС) – средства, изделия, предназначенные для дезинфекции;

г) инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) – случаи инфекции, связанные с оказанием любых видов медицинской помощи (в медицинских стационарных и амбулаторно-поликлинических организациях, организациях образования, санаторно-оздоровительных организациях, организациях социальной защиты населения; при оказании скорой медицинской помощи; медицинской помощи на дому и другие), а также случаи инфицирования медицинских работников в результате их профессиональной деятельности;

д) нейтрализатор ДС – вещество (смесь веществ), прекращающее действие ДС;

е) устойчивость (резистентность) – сопротивляемость организма (популяции, биоценоза) к воздействию различных факторов (яды, загрязнители, паразиты, болезни). В дезинфектологии резистентность – приобретенная устойчивость микроорганизмов к ДС.

# 3. Организация мероприятий по оценке чувствительности к ДС микроорганизмов, циркулирующих в МО

## 5. Мероприятия по оценке чувствительности к ДС микроорганизмов, циркулирующих в МО, должны включать:

а) эпидемиологический надзор за уровнем и распространенностью ИСМП;

б) микробиологическую диагностику ИСМП;

в) санитарно-бактериологические исследования объектов внутрибольничной среды;

г) оценку чувствительности микроорганизмов к ДС;

д) организацию и проведение мер по повышению эффективности дезинфекционных мероприятий.

## 6. Эпидемиологический надзор за уровнем и распространенностью ИСМП осуществляют на основании и в порядке, предусмотренном санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом специфики МО.

## 7. Микробиологическая диагностика ИСМП и санитарно-бактериологические исследования проводятся в собственной лаборатории МО или привлеченной по договору с целью выявления микроорганизмов, циркулирующих в МО и (или) являющихся возбудителями ИСМП.

## 8. Оценка чувствительности микроорганизмов к ДС проводится в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

## 9. Меры по повышению эффективности дезинфекционных мероприятий включают ротацию ДС, использование ДС, обладающих иным механизмом действия на микробную клетку и (или) более широким спектром антимикробного действия по сравнению с ранее применяемыми, а также другие меры.

## 10. Устойчивыми к ДС являются штаммы микроорганизмов, не погибающие от воздействия растворов ДС, примененных в режимах дезинфекции (концентрация, время воздействия (экспозиция), способ применения, норма расхода и так далее), указанных в инструкциях по их применению.

## 11. Оценку чувствительности к ДС следует проводить в отношении микроорганизмов, циркулирующих в МО и являющихся возбудителями ИСМП, в особенности, обусловливающих эпидемические очаги с множественными случаями заболеваний и летальности, применительно к тем ДС, которые используются в МО более 6 (шести) месяцев. Оценку чувствительности микроорганизмов к ДС необходимо проводить не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев по предварительно составленному графику или по эпидемиологическим показаниям.

## 12. Для диагностики возбудителей ИСМП микроорганизмы выделяют от больных из патологических локусов, выделений, биологических жидкостей.

Для выявления микроорганизмов на объектах окружающей среды (изделия медицинского назначения, поверхности столов, поручни кроватей, дверные ручки, посуда, материал от больных и так далее) отбирают смывы в палатах, операционных, перевязочных, манипуляционных, родовых залах, столовых, в других помещениях в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 21 августа 2014 года № 394 «О введении в действие МУ МЗ ПМР 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях» (САЗ 14-38). Каждый последующий отбор проб целесообразно производить в одних и тех же точках.

## 13. Чувствительность микроорганизмов к ДС определяют с использованием тест-объектов, имитирующих те объекты внешней среды, с которых были взяты образцы.

## 14. Обработку тест-объектов проводят по режимам, указанным в инструкции по применению конкретного ДС, соблюдая все рекомендации: концентрацию, время обеззараживания, способ обработки, норму расхода, температуру рабочего раствора, загрязненность объекта.

## 15. Перед оценкой чувствительности микроорганизма к ДС проводят предварительную идентификацию выделенного микроорганизма до вида любым доступным методом (изучение биохимических, антигенных, фаголитических и других свойств культуры, использование автоматических микробиологических анализаторов и так далее).

# 4. Методы оценки чувствительности к ДС микроорганизмов, циркулирующих в МО

## 16. Для оценки чувствительности к ДС микроорганизмов, циркулирующих в МО используют следующее оборудование, расходные материалы, реактивы, согласно Приложению  к настоящим Методическим указаниям.

## 17. Подготовка культуры микроорганизма:

а) посев и выращивание выделенного штамма микроорганизма на соответствующей питательной среде.

Микроорганизмы культивируют на следующих питательных средах:

1) бактерии – на казеиновом бульоне, мясо-пептонном бульоне, казеиновом агаре, мясо-пептонном агаре или других питательных средах, предназначенных для культивирования определенных видов бактерий при температуре 37 °С в течение 18-24 часов;

2) M. tuberculosis, нетуберкулезные микобактерии, выделенные от больных и из объектов непосредственно в данной МО – на среде Левенштейна-Йенсена, Финна 2 или аналогичной среде при температуре 37 °С в течение 7-28 суток;

3) грибы рода Candida – на бульоне Сабуро, агаре Сабуро или аналогичных при температуре 27 °С в течение 2 (двух) суток.

б) приготовление микробной взвеси.

Для приготовления микробной взвеси культуру смывают с агара стерильной водопроводной водой или стерильным физиологическим раствором. Полученную взвесь фильтруют через стерильный ватно-марлевый фильтр и разводят стерильной водопроводной водой или стерильным физиологическим раствором до концентрации ~2´109 клеток в 1 мл, соответствующей по мутности 20 (двадцати) единицам мутности отраслевого стандартного образца ОСО 42-28-84-11 (20 МЕ) или 6 (шести) единицам по стандарту Мак-Фарланда, определяемым с помощью денситометра. Для контаминации изделий медицинского назначения готовят суспензию 1´109 клеток в 1 мл, соответствующей по мутности 10 (десяти) единицам мутности отраслевого стандартного образца ОСО 42-28-84-11 (10 МЕ) или 3 (трем) единицам по стандарту Мак-Фарланда.

## 18. Приготовление рабочих растворов ДС.

Рабочий раствор готовят с соблюдением мер предосторожности в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по применению конкретного средства.

Если ДС представляет опасность при ингаляционном воздействии, растворы готовят в вытяжном шкафу или в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, с защитой органов дыхания респираторами, кожи рук – резиновыми перчатками, глаз – защитными очками.

## 19. Приготовление нейтрализатора.

Для нейтрализации ДВ, которое может быть перенесено с материалом тест-объекта при его посеве в питательную среду, используют нейтрализатор – вещество, которое устраняет (нейтрализует) действие химического агента на микробную клетку, но не убивает и не задерживает рост тест-микроорганизма. В качестве нейтрализаторов для ДВ из различных химических групп применяют:

а) для галоидактивных (хлор-, бром- и йодактивные) и кислородактивных (перекись водорода, ее комплексы с солями, надуксусная кислота, озон) – 0,1-1,0%-е растворы тиосульфата натрия;

б) для четвертичных аммониевых солей (алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид и другие), аминов, производных гуанидина (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, хлоргексидин биглюконат и другие) – универсальный нейтрализатор, содержащий Твин 80 (3%), сапонин (0,3-3%), гистидин (0,1%), цистеин (0,1 %);

в) для альдегидов (глутаровый альдегид, глиоксаль, формальдегид, ортофталевый альдегид) – 1,0%-й раствор пиросульфита (метабисульфита) натрия или универсальный нейтрализатор (см. выше);

г) для кислот – щелочи в эквивалентном количестве;

д) для щелочей – кислоты в эквивалентном количестве;

е) для спиртов – вода;

ж) для композиционных средств – универсальный нейтрализатор (см. выше). Если в состав средства входят окислители, в нейтрализатор дополнительно вводят тиосульфат натрия (0,1-1,0%).

## 20. Выбор тест-объекта, используемого для оценки чувствительности выделенного штамма микроорганизма.

Выбор тест-объекта зависит от назначения ДС. При определении чувствительности выделенного штамма микроорганизма к ДС, предназначенному для обеззараживания поверхностей в помещениях, в качестве тест-объекта используют различные материалы, например, линолеум, кафельную плитку, пластик, стекло, фаянс и другие (не менее 3 (трех) видов).

При определении чувствительности выделенного штамма микроорганизма к ДС, предназначенному для обеззараживания изделий медицинского назначения, в качестве тест-объектов используют материалы, из которых изготовлены изделия (стекло, металлы, пластмассы, резины).

При определении чувствительности выделенного штамма микроорганизма к ДС универсального назначения следует выбирать для оценки чувствительности режимы обеззараживания объектов разными способами: способом протирания (например, поверхности) и погружения (например, изделия медицинского назначения).

## 21. Оценка чувствительности выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим

средствам, предназначенным для обеззараживания поверхностей:

а) постановка эксперимента.

Исследования проводят в микробиологических лабораториях в отдельных боксированных помещениях или боксах биологической безопасности II класса.

При проведении исследований используют тест-объекты размером 5´5 см из различных материалов, но не менее 3 (трех) видов.

В качестве тест-микроорганизма используют микроорганизм, выделенный от больного или с поверхности объекта внутрибольничной среды. Эксперимент проводят после идентификации микроорганизма и проверки чистоты культуры.

Тест-объекты перед контаминацией микроорганизмом подвергают механической очистке – моют водой с мылом и щеткой, затем высушивают при комнатной температуре и автоклавируют. При использовании тест-объектов, не устойчивых к автоклавированию, допускается их обрабатывать фламбированием с помощью смоченного в спирте горящего ватного тампона.

Тест-объект помещают на дно стерильной чашки Петри и располагают на лабораторном столе в микробиологическом боксе или боксах биологической безопасности II класса на поддонах с салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором. Пипеткой наносят на них 0,1 мл двумиллиардной микробной взвеси (площадь поверхности 25 см2), равномерно распределяют ее по поверхности стерильным шпателем, не допуская стекания суспензии за пределы тест-объекта, затем подсушивают, приоткрыв чашку Петри (до полного высыхания) при температуре 18-22 °С и относительной влажности 40-60%, после чего обрабатывают раствором ДС.

Обработку тест-объектов раствором ДС проводят способами протирания или орошения (в зависимости от рекомендаций, изложенных в инструкции по применению средства).

При обработке способом протирания перед нанесением ДС на контаминированный тест-объект помещают стерильную марлевую салфетку размером 5´5 см для предотвращения стекания ДС, затем наносят ДС с помощью пипетки и протирают тест-объект этой салфеткой. При обработке способом орошения дезинфицирующий раствор наносят с помощью распылителя с дозатором. Количество наносимого дезинфицирующего раствора зависит от рекомендуемой нормы расхода, указанной в инструкции по применению средства: например, если норма расхода составляет 100 мл/м2, то на объект размером 5´5 см наносят 0,25 мл средства.

После окончания экспозиции чашки с тест-объектами заливают 10 мл раствора нейтрализатора, соответствующего данному ДС, и делают несколько круговых движений чашкой для лучшего смачивания тест-объекта. Через несколько минут стерильным пинцетом переворачивают тест-объект и повторяют круговые движения. После контакта нейтрализатора с тест-объектом в течение 10 (десяти) минут снова делают несколько круговых движений чашкой, затем стерильным пинцетом удаляют тест-объект из чашки и сбрасывают его в емкость с дезинфицирующим раствором с целью дальнейшего обеззараживания.

Нейтрализатор из чашки Петри сеют (на 2-3 чашки по 0,1-0,2 мл в каждую) на твердые дифференциально-диагностические питательные среды либо заливают чашку с нейтрализатором, растопленным и остуженным до температуры 45 °С агаром. После застывания агара посевы помещают в термостат и культивируют при оптимальной температуре, необходимой для роста данного микроорганизма: для бактерий – при 37 °С до 48 (сорока восьми) часов; для микобактерий – при температуре 37 °С в течение 21 (двадцати одних) суток; для грибов рода Candida – при температуре 27 °С до 10 (десяти) суток. Более длительные сроки культивирования микроорганизмов после воздействия растворов ДС рекомендуются для лучшего восстановления их жизнеспособности и снятия бактериостатического действия.

Контрольные тест-объекты обрабатывают так же, как и опытные, используя вместо ДС стерильную водопроводную воду;

б) учет и оценка результатов.

Учет результатов проводят путем оценки остаточной обсемененности поверхностей после обработки раствором ДС в выбранном режиме. После подсчета количества выросших на чашках Петри колоний рассчитывают плотность контаминации 25 см2 поверхности и процент обеззараживания, принимая количество колоний, снятых с контрольных поверхностей, за 100%. Процент обеззараживания рассчитывают по следующей формуле:

Х = 100 – Oп/K*100,

где:

1) Х – процент обеззараживания;

2) Оп – количество микробных клеток на опытной поверхности;

3) К – количество микробных клеток на контрольной поверхности.

Пример расчета процента обеззараживания: с 25 см2 контрольной поверхности снято 148 000 (сто сорок восемь тысяч) микробных клеток, а с аналогичного вида опытной поверхности – 20 (двадцать) микробных клеток. Следовательно:

X = 100 – 20/148000*100=99,986%

Если гибель микроорганизма на обработанных поверхностях составляет 99,99% и более, выделенный госпитальный штамм считают чувствительным к действию ДС, если менее 99,99% – считают устойчивым к данному ДС в исследуемом режиме применения.

Исходя из полученных результатов, выдают рекомендации по дальнейшему использованию ДС для дезинфекции в МО:

1) при установлении чувствительности госпитального штамма микроорганизма к действию дезинфицирующего средства в каком-либо из рекомендованных в инструкции по применению средства режимов, средство в данном режиме (режимах) можно применять для обеззараживания поверхностей;

2) в том случае, когда установлена устойчивость госпитального штамма микроорганизма к действию ДС в испытанном режиме применения, данное ДС следует заменить на другое.

## 22. Оценка чувствительности выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания изделий медицинского назначения:

а) постановка эксперимента.

В качестве тест-изделий используют стерильные изделия медицинского назначения из различных материалов (металл, резина, пластмасса, стекло). Перечень изделий медицинского назначения из металла, взятых в эксперимент, должен включать инструменты, имеющие (например, корнцанг) и не имеющие замковых частей (например, пинцеты, шпатели).

В качестве тест-микроорганизма используют выделенный от больного или из объектов внутрибольничной среды штамм микроорганизма.

Изделия размещают в лотке (на поддоне) на лабораторном столе микробиологического бокса или бокса биологической безопасности II класса.

На поверхность тест-изделия (у замковых изделий медицинского назначения – в область замка, а при наличии каналов и полостей – также в канал изделия) с помощью пипетки наносят по 0,1 мл одномиллиардной суспензии тест-микроорганизмов, содержащей 40% инактивированной лошадиной сыворотки, для имитации органического загрязнения. Тест-изделия подсушивают до полного высыхания при температуре 18-22 °С и относительной влажности 40-60%. Мелкие тест-изделия погружают в указанную взвесь тест-микроорганизма на 15 (пятнадцать) минут, затем их извлекают и подсушивают при тех же условиях (до полного высыхания). При испытании ДС, обладающих фиксирующими свойствами, количество добавляемой сыворотки составляет не 40%, а 5%, так как в инструкциях по применению таких средств в практических условиях рекомендовано перед дезинфекцией предварительно отмывать изделия от органических загрязнений.

Дезинфицирующие растворы готовят на стерильной водопроводной воде. После подсушивания контаминированные изделия полностью погружают в раствор испытываемого ДС, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе ДС несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора ДС над изделиями должна быть не менее 1 см. Параллельно для контроля изделия погружают в стерильную водопроводную воду.

После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из дезинфицирующего раствора и марлевой салфеткой размером 5´5 см, пропитанной нейтрализатором, с поверхности изделия делают смывы, затем салфетку помещают в пробирку с 10 мл того же нейтрализатора и встряхивают с бусами в течение 5-10 минут. Канал изделия промывают раствором нейтрализатора. Для оценки эффективности обеззараживания смывную жидкость с поверхности изделия и из канала засевают на соответствующие питательные среды. Мелкие изделия погружают в раствор нейтрализатора на 5 (пять) минут, а затем изделия переносят в пробирки с жидкой питательной средой.

Посевы выдерживают в термостате при температуре, оптимальной для роста тестируемого микроорганизма: для бактерий – при температуре 37 °С до 48 (сорока восьми) часов; для микобактерий – при температуре 37 °С в течение 21 (двадцати одних) суток; для грибов рода Candida – при температуре 27 °С до 10 (десяти) суток. Более длительные сроки культивирования микроорганизмов после воздействия растворов ДС рекомендуются для лучшего восстановления их жизнеспособности и снятия бактериостатического действия;

б) учет и оценка результатов.

Учет результатов проводят после инкубации посевов в термостате, отмечая наличие или отсутствие роста микроорганизма на питательных средах.

Если гибель тестируемого микроорганизма на изделиях составляет 100% (отсутствие роста во всех пробах), выделенный госпитальный штамм микроорганизма считают чувствительным к действию дезинфицирующего средства, если менее 100% (наличие роста в одной или более пробах) – считают устойчивым к данному ДС в исследуемом режиме применения.

Исходя из полученных результатов, даются рекомендации по дальнейшему использованию ДС для дезинфекции в МО:

1) при установлении чувствительности госпитального штамма микроорганизма к действию ДС в каком-либо из рекомендованных в инструкции по применению средства режимов, средство в данном режиме (режимах) можно применять для обеззараживания изделий медицинского назначения;

2) в том случае, когда установлена устойчивость госпитального штамма микроорганизма к действию исследованного режима применения ДС, средство следует заменить на другое.

# 5. Оформление результатов исследований

## 23. Результаты оценки чувствительности выделенного штамма микроорганизма к действию ДС рекомендуется оформлять в виде протокола, в котором указываются следующие положения:

а) название организации, проводившей оценку устойчивости;

б) название выделенного штамма микроорганизма;

в) дата выделения штамма микроорганизма;

г) источник (объект) и место выделения;

д) объект исследования;

е) название ДС, к которому определялась устойчивость;

ж) исследованный режим применения (концентрация ДС, экспозиция, норма расхода, способ обработки);

з) результат оценки эффективности обеззараживания;

и) дата проведения исследований.

ДС, к которому выявлена устойчивость микроорганизма, заменяется на другое, отличающееся механизмом действия на микробную клетку, действующее вещество которого относится к другой химической группе, после подтверждения чувствительности к нему данного штамма микроорганизма.

Приложение к

Методическим указаниям МУ МЗ ПМР 3.5.1.3439-24

«Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам

микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях»

Оборудование, расходные материалы, реактивы для оценки чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях

Таблица № 1

Средства измерений

| Колбы мерные 2-100-2, 2-250-2, 2-1000-2 | ГОСТ 1770-74 |
| --- | --- |
| Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,0; 2,0; 5,0; 10 см3 | ГОСТ 29227-91 |
| Цилиндры мерные 2-го класса точности вместимостью 25 и 50 см3 | ГОСТ 1770-74 |
| Термометр лабораторный шкальный, пределы измерения 0-55 °С | ТУ 25-2021.003-88 |

Примечание: допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками;

Таблица № 2

Вспомогательные устройства и материалы

| Шкаф сушильный стерилизационный, позволяющий поддерживать температуру (160 ±5) °С | ТУ 9452-010-00141798-02 |
| --- | --- |
| Термостаты, позволяющие поддерживать рабочую температуру (28 ± 2) и (37 ± 2) °С | ТУ 9452-002-00141798-97 |
| Автоклав электрический | ГОСТ 9586-75 |
| Стерилизаторы паровые медицинские | ГОСТ Р ЕН 13060-11, ГОСТ Р 51935-02 |
| Дистиллятор | ТУ 4952-007-33142130-2000 |
| Облучатель бактерицидный настенный | ТУ 9444-015-03965956-08 |
| Холодильник бытовой | ГОСТ 26678-85 |
| Микроскоп биологический с иммерсионной системой |  |
| Лупа с увеличением ´10 | ГОСТ 25706-83 |
| Пробирки типов П1, П2 | ГОСТ 25336-82 |
| Спиртовки лабораторные стеклянные | ГОСТ 23932-90 |
| Чашки биологические (Петри) | ГОСТ 23932-90 |
| Воронки конусные диаметром 40-45 мм | ГОСТ 25336-82 |
| Груша резиновая | ТУ 9398-005-0576-9082-03 |
| Петля бактериологическая |  |
| Марля медицинская | ГОСТ 9412-77 |
| Вата медицинская гигроскопическая | ГОСТ 25556-81 |
| Бумага фильтровальная лабораторная | ГОСТ 12026-76 |
| Тест-объекты из различных материалов размером 5´5 см |  |
| Медицинские тест-изделия (пинцеты, корнцанги, шпатели, резиновые трубки и другие) |  |
| Штативы для пробирок |  |
| Марлевые салфетки 5´5 см |  |
| Оптический стандарт мутности № 20, № 10 |  |
| Денситометр |  |
| Перчатки медицинские | ГОСТ 32337-13 |
| Биохимические системы идентификации микроорганизмов или бактериологические автоматизированные анализаторы |  |

Примечание: допускается применение вспомогательных устройств и материалов с аналогичными или лучшими техническими характеристиками;

Таблица № 3

Реактивы и питательные среды

| Агар микробиологический | ГОСТ 17206-96 |
| --- | --- |
| Вода дистиллированная | ГОСТ 6709-90 |
| Спирт этиловый ректификованный | ГОСТ Р 51652-2000 или ГОСТ 18300-87 |
| натрий хлористый, хч | ГОСТ 4233-77 |
| Спирт этиловый технический | ГОСТ 17299-78 |
| Ацетон-спиртовая смесь 1:1 |  |
| Водопроводная вода стерильная |  |
| Тиосульфатнатрия | ГОСТ 27068-86 |
| Твин-80 |  |
| Гистидин |  |
| Цистеин |  |
| Сапонин |  |
| Сульфонол | ТУ 2481-135-07510508-07 |
| Пиросульфит (метабисульфит) натрия | ГОСТ 11683-76 |
| Инактивированная лошадиная сыворотка |  |
| Набор для окраски по Граму(раствор генциана фиолетового, раствор Люголя, раствор фуксина Циля) | ТУ 9398-019-27428909-08 |
| Питательные среды для культивирования микроорганизмов |  |

Примечание: допускается использование других питательных сред и препаратов с аналогичными характеристиками.