ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2007 года № 528 «О введении в действие нормативных правовых актов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений» (регистрационный № 4133 от 1 ноября 2007 года) (САЗ 07-45)

Зарегистрирован Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 15 марта 2024 г.

Регистрационный № 12339

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 1995 года «Об обеспечении единства измерений» (СЗМР 95-1), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), приказываю:

## 1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2007 года № 528 «О введении в действие нормативных правовых актов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений» (регистрационный № 4133 от 1 ноября 2007 года) (САЗ 07-45) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2008 года № 280 (регистрационный № 4498 от 15 июля 2008 года) (САЗ 08-28), от 4 сентября 2008 года № 512 (регистрационный № 4601 от 16 октября 2008 года) (САЗ 08-41), от 8 сентября 2009 года № 491 (регистрационный № 5010 от 25 сентября 2009 года) (САЗ 09-39), Приказом Министерства регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2015 года № 91 (регистрационный № 7277 от 24 августа 2015 года) (САЗ 15-35), приказами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2022 года № 188 (регистрационный № 10980 от 20 апреля 2022 года) (САЗ 22-15), от 12 мая 2022 года № 490 (регистрационный № 11055 от 27 мая 2022 года) (САЗ 22-20), от 1 февраля 2023 года № 71 (регистрационный № 11601 от 15 марта 2023 года) (САЗ 23-11), от 31  января  2024 года № 84 (регистрационный № 12281 от 14 февраля 2024 года) (САЗ 24-8), следующие изменения и дополнения:

а) пункт 8 Приказа после слова «установок» дополнить словами «проведения метрологической аттестации средств измерений» с предшествующей запятой;

б) часть третью пункта 9 Приложения № 6 к Приказу изложить в следующей редакции:

«Если средство измерений (эталон) по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается свидетельство о поверке. Запись о поверке средства измерений вносится в базу данных «Государственная поверка». Свидетельство о поверке средств измерений на бумажном носителе может содержать QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Свидетельство о поверке средств измерений и средств измерений, применяемых в качестве эталонов единицы величины, должно содержать следующую информацию:

а) номер свидетельства о поверке;

б) дату (день, месяц, год), срок действия свидетельства о поверке (указанная дата должна включаться в срок действия интервала между поверками), если для средства измерений установлена только первичная поверка, то вместо указания даты делается запись «бессрочно»;

в) наименование юридического лица, аккредитованного в Национальной системе аккредитации Приднестровской Молдавской Республики на право проведения поверки;

г) наименование, обозначение типа средств измерений (указываются для средств измерений утвержденного типа в соответствии с записью об утверждении типа средств измерений в Государственном реестре средств измерений Приднестровской Молдавской Республики, для остальных средств измерений - в соответствии с наименованием и обозначением, указанным на средстве измерений и (или) в эксплуатационном документе средства измерений), модификация средства измерений (при наличии), регистрационный номер средства измерений в Государственном реестре средств измерений Приднестровской Молдавской Республики, присвоенный при утверждении типа средств измерений или номер метрологической аттестации средства измерений;

д) изготовитель средства измерений;

е) состав средства измерений: если средство измерений представляет собой один автономный измерительный блок, то в данной строке ставится прочерк, если в состав средства входят один или несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и указываются заводские номера автономных измерительных блоков, при наличии нескольких автономных измерительных блоков, информация о которых не размещается в указанной строке, данная информация приводится в отдельном приложении к свидетельству о поверке, при этом в данной строке свидетельства о поверке делается запись «в соответствии с прилагаемым перечнем»;

ж) заводской номер: в качестве заводского номера указывается заводской или серийный номер средства измерений или словесно-цифровое обозначение, нанесенное на средство измерений владельцем средства измерений или лицом, представившим средство измерений на поверку;

з) наименование и (или) обозначение нормативного документа, на основании которого выполнена поверка;

и) применяемые при поверке эталоны единиц величин (далее – эталоны). Для эталонов, утвержденных и зарегистрированных в Государственном реестре государственных эталонов Приднестровской Молдавской Республики, приводятся регистрационные номера применяемых при поверке эталонов. Для средств измерений, применяемых в качестве эталонов, указываются наименования и обозначения утвержденных типов средств измерений (допускается указывать в сокращенном виде), их регистрационные номера, заводские или серийные номера, или словесно-цифровое обозначение (при отсутствии заводских или серийных номеров);

к) перечень влияющих на метрологические характеристики средств измерений факторов, при которых выполнялась поверка согласно требованиям нормированных методикой поверки с указанием их значений;

л) знак поверки;

м) должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя юридического лица, аккредитованного в Национальной системе аккредитации Приднестровской Молдавской Республики на право проведения поверки, или структурного подразделения данного юридического лица, выполнившего поверку;

н) должность, подпись, фамилия, инициалы государственного поверителя, проводившего поверку средства измерений (работника юридического лица, аккредитованного в Национальной системе аккредитации Приднестровской Молдавской Республики на право проведения поверки);

о) дата поверки (день, месяц, год): дата поверки включается в срок действия интервала между поверками.»;

в) части вторую и третью пункта 40 Приложения № 6 к Приказу после слова «поверки» дополнить словом «(калибровки)»;

г) часть четвертую пункта 40 Приложения № 6 к Приказу изложить в новой редакции:

«Признание результатов поверки (калибровки) оформляются свидетельством о признании результатов поверки или свидетельством о признании результатов калибровки по форме, установленной в Приложении № 7 и Приложении № 8 к настоящему Положению. Запись о результатах признания поверки (калибровки) вносится в базу данных «Признание государственной поверки».»;

д) Приложение № 1 к Приложению № 6 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;

е) Приложение № 2 к Приложению № 6 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;

ж) Приложение № 3 к Приложению № 6 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу;

з) Приложение № 6 к Приложению № 6 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Приказу;

и) Приложение № 7 к Приложению № 6 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Приказу;

к) дополнить Приложению № 6 к Приказу Приложением № 8 в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Приказу;

л) наименование Приложения № 8 к Приказу после слова «установок» дополнить словами «проведения метрологической аттестации средств измерений» с предшествующей запятой;

м) пункт 1 Приложения № 8 к Приказу после слова «установок» дополнить словами «проведения метрологической аттестации средств измерений» с предшествующей запятой;

н) в подпункте а) пункта 2 Приложения № 8 к Приказу слова «уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим управление в области технического регулирования и обеспечения единства измерений» с последующей запятой;

о) в части второй подпункта г) пункта 2 Приложения № 8 к Приказу слово «экономики» заменить словами «экономического развития Приднестровской Молдавской Республики»;

п) Приложение № 8 к Приказу дополнить главой 5 в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Приказу.

## 2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

## 3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Председателя Правительства –

министр                                                                                                 С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь

26 февраля 2024 г.

№ 160

Приложение № 1

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 февраля 2024 года № 160

«Приложение № 1

к Положению о поверке средств измерений

# Форма 001

QR-код

___________________________________________________________________________

наименование юридического лица метрологической службы

___________________________________________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №________

Срок действия до «___» ________________20__ г.

Средство измерений____________________________________________________________

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений или базе данных метрологической аттестации (если в состав средства измерений входит несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

изготовитель __________________________________________________________________

заводской номер (номера) _______________________________________________________

диапазон измерения ____________________________________________________________

принадлежащее________________________________________________________________

наименование юридического (физического) лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

поверено в соответствии с _______________________________________________________

нормативный документ, в соответствии с которым выполнена поверка

с применением эталонов: ________________________________________________________

наименование, тип, заводской номер (инвентарный номер), разряд, класс или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов: ____________________________________

приводят перечень влияющих факторов

______________________________________________________________________________

(температура воздуха хххх °С, относительная влажность воздуха хххх %, атмосферное давление хххх кПа)

и на основании результатов первичной (периодической, внеочередной, инспекционной) поверки признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо

______________________            _______________________            ________________________

должность руководителя                                 подпись                                         инициалы, фамилия

Государственный

поверитель                                   _____________________            ________________________

подпись                                         инициалы, фамилия

«____» _____________ 20__ г.

Примечание: оборотная сторона свидетельства о поверке заполняется в соответствии с нормативными документами по поверке средств измерений.».

Приложение № 2 к

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 февраля 2024 года № 160

«Приложение № 2

к Положению о поверке средств измерений

# Форма 002

QR-код

___________________________________________________________________________

наименование юридического лица метрологической службы

___________________________________________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №________

Срок действия до «___» ____________20__ г.

Эталон (средство измерений) ____________________________________________________

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений  или базе данных метрологической аттестации (если в состав средства измерений входит несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

изготовитель __________________________________________________________________

заводской номер (номера) _______________________________________________________

диапазон измерения ____________________________________________________________

принадлежащее________________________________________________________________

наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

поверено в соответствии с _______________________________________________________

нормативный документ, в соответствии с которым выполнена поверка

с применением эталонов:________________________________________________________

наименование, тип, заводской номер (инвертарный номер), разряд, класс или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов: ____________________________________

приводят перечень влияющих факторов

______________________________________________________________________________

(температура воздуха хххх ⁰С, относительная влажность воздуха хххх %, атмосферное давление хххх кПа)

и на основании результатов первичной (периодической, внеочередной, инспекционной) поверки признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо

______________________ _______________________            ______________________

должность руководителя                       подпись                                            инициалы, фамилия

Государственный

поверитель                         _____________________                 _________________________

подпись                                                            инициалы, фамилия

«____» ______________ 20__ г.

Примечание: оборотная сторона свидетельства о поверке заполняется в соответствии с нормативными документами по поверке средств измерений.».

Приложение № 3

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 февраля 2024 года № 160

«Приложение № 3

к Положению о поверке средств измерений

# Форма 003

QR-код

____________________________________________________________________

наименование юридического лица

____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению средства измерений № _______

Средство измерений ____________________________________________________________

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений  или базе данных метрологической аттестации (если в состав средства измерений входит несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

изготовитель __________________________________________________________________

заводской номер (номера) _______________________________________________________

принадлежащее ________________________________________________________________

наименование юридического (физического) лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

на основании результатов поверки признано непригодным к применению в сферах распространения государственного метрологического контроля.

Причина непригодности ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ _______________________            ______________________

должность руководителя                   подпись                                                      инициалы, фамилия

метрологической службы

М. П.

Государственный поверитель                ____________________            ____________________

подпись                           инициалы, фамилия

«____» _____________ 20 __ г.».

Приложение № 4

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 февраля 2024 года № 160

«Приложение № 6

к Положению о поверке средств измерений

# Форма 004

QR-код

________________________________________________________________________

наименование юридического лица

________________________________________________________________________

СПРАВКА О ПОВЕРКЕ № _________

Срок действия до «___»_______________ 20___ г.

Средство измерений ____________________________________________________________

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений или базе данных метрологической аттестации (если в состав средства измерений входит несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

изготовитель __________________________________________________________________

заводской номер (номера) _______________________________________________________

принадлежащее________________________________________________________________

наименование юридического (физческого) лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

поверено в соответствии с _______________________________________________________

нормативный документ, в соответствии с которым выполнена поверка

с применением эталонов:________________________________________________________

наименование, тип, заводской номер (инвертарный номер), разряд, класс или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов: ____________________________________

приводят перечень влияющих факторов

______________________________________________________________________________

(температура воздуха хххх °С, относительная влажность воздуха хххх %, атмосферное давление хххх кПа)

поверено и признано пригодным к применению по параметрам _______________________

параметры измерений

Начальник отдела                        _____________________            ___________________________

подпись                                        инициалы, фамилия

Государственный поверитель            ___________________            ___________________________

подпись                                        инициалы, фамилия

«_____» ___________ 20__ г.».

Примечание: оборотная сторона справки о поверке заполняется согласно НТД завода-изготовителя на поверку средств измерений.».

Приложение № 5 к

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 февраля 2024 года № 160

«Приложение № 7

к Положению о поверке средств измерений

# Форма 005

QR-код

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОВЕРКИ № _______

Срок действия до «___» _________20 __ г.

Средство измерений____________________________________________________________

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений или базе данных метрологической аттестации (если в состав средства измерений входит несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

изготовитель __________________________________________________________________

заводской номер (номера) _______________________________________________________

заявитель _____________________________________________________________________

наименование юридического (физического) лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Признание поверки средства измерений выполнено на основании документа о поверке № ____ от «___» ______________ 20__ г., выданного __________________________________

наименование юридического (физического) лица,

метрологической службы или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Описание поверительного клейма, нанесенного в свидетельстве о поверке:

- знак соответствия_______________________________________

- шифр метрологической службы___________________________

- квартал (месяц) поверки_________________________________

- год поверки____________________________________________

- шифр поверителя_______________________________________

Описание поверительного клейма нанесенного на пломбах:

- знак соответствия_______________________________________

- шифр метрологической службы___________________________

- квартал (месяц) поверки__________________________________

- год поверки____________________________________________

- шифр поверителя_______________________________________

Настоящее свидетельство выдано на основании акта метрологической экспертизы от «___» ________ 20 __ г., проведенной _______________________________________________

наименование метрологической службы

Установлен межповерочный интервал _____________месяцев

Заявитель (импортер) несет ответственность за:

- подлинность представленных эксплуатационных документов, документа о поверке;

- обеспечение обслуживания и ремонта средства измерения;

- обеспечение внеочередной и периодической поверки средства измерения.

Результаты первичной (периодической) поверки____________________________________

наименование средства измерений, тип, заводской номер

признаются на основании действующего законодательства.

М. П.

______________________ _______________________            ______________________

должность руководителя                   подпись                                                      инициалы, фамилия

метрологической службы

«____» _______________20 __ г.».

Приложение № 6

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 февраля 2024 года № 160

«Приложение № 8

к Положению о поверке средств измерений

# Форма 006

QR-код

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

КАЛИБРОВКИ №_______

Срок действия до «___» _________20 __ г.

Средство измерений____________________________________________________________

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений или базе данных метрологической аттестации (если в состав средства измерений входит несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

изготовитель _________________________________________________________________

заводской номер (номера) _______________________________________________________

заявитель _____________________________________________________________________

наименование юридического (физического) лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Признание калибровки средства измерений выполнено на основании документа о калибровке № ____ от «___» ________ 20__ г., выданного _____________________________

наименование юридического (физического) лица,

метрологической службы или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Настоящее свидетельство выдано на основании акта метрологической экспертизы от «___» ________ 20 __ г. проведенной ________________________________________________

наименование метрологической службы

Установлен межповерочный интервал _____________месяцев

Заявитель (импортер) несет ответственность за:

- подлинность представленных эксплуатационных документов, документа о калибровке;

- обеспечение обслуживания и ремонта средства измерения;

- обеспечение калибровки средства измерения.

Результаты калибровки_________________________________________________________

наименование средства измерений, тип, заводской номер

признаются на основании действующего законодательства.

М. П.

______________________ _______________________            ______________________

должность руководителя                   подпись                                                      инициалы, фамилия

метрологической службы

«____» ___________20 __ г.».

Приложение № 7

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 февраля 2024 года № 160

«5. Метрологическая аттестация средств измерений

## 16. Метрологической аттестации подлежат следующие средства измерений:

а) измерительные каналы, входящие в системы автоматического или автоматизированного измерения, контроля, управления и другие системы (комплексы), не предназначенные для серийного производства;

б) единичные экземпляры средств измерений, применяемые в условиях и режимах, отличающихся от нормированных, либо в конструкцию которых внесены изменения, влияющие на метрологические характеристики или для которых устанавливаются индивидуальные метрологические характеристики;

в) средства измерений, ввезенные (приобретаемые) по импорту в единичных экземплярах.

Средства измерений одного типа, ввезенные по импорту не в единичных экземплярах, подлежат государственным испытаниям средств измерений с последующим утверждением их типа и регистрацией в Государственном реестре средств измерений Приднестровской Молдавской Республике.

## 17. Метрологическая аттестация средств измерений должна проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 8.326-89.

## 18. Результаты положительной метрологической аттестации средств измерений вносятся в базу данных «Метрологическая аттестация средств измерений».

## 19. Методики поверки для средств измерений, не проходящих процедуру утверждения типа, а подлежащих метрологической аттестации, утверждаются при их метрологической аттестации и проходят учетную регистрацию в Приднестровской Молдавской Республики.».