ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об упорядочении работы систем централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики в весенне-осенний период 2024 года

Зарегистрирован Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 8 апреля 2024 г.

Регистрационный № 12384

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 апреля 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 марта 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), а также в целях исполнения требований «Правил предоставления услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению (канализации) в Приднестровской Молдавской Республике», утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 7 апреля 2011 года № 133 (Регистрационный № 5793 от 11 ноября 2011 года) (САЗ 11-45), с изменениями и дополнениями, внесёнными приказами Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2013 года № 140 (Регистрационный № 6422 от 16 мая 2013 года) (САЗ 13-19), от 6 июня 2014 года № 237 (Регистрационный № 6832 от 6 июня 2014 года) (САЗ 14-23), приказами Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2017 года № 343 (Регистрационный № 7933 от 14 августа 2017 года) (САЗ 17-34), от 17 августа 2017 года № 482 (Регистрационный № 7999 от 18 октября 2017 года) (САЗ 17-43), приказами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2019 года № 5 (Регистрационный № 8690 от 13 февраля 2019 года) (САЗ 19-6), от 27 марта 2019 года № 277 (Регистрационный № 8903 от 14 июня 2019 года) (САЗ 19-22), от 29 октября 2019 года № 913 (Регистрационный № 9185 от 27 ноября 2019 года) (САЗ 19-46), от 15 июня 2020 года № 439 (Регистрационный № 9569 от 26 июня 2020 года) (САЗ 20-26), от 14 декабря 2022 года № 1400 (регистрационный № 11629 от 24 марта 2023 года) (САЗ 23-12), приказываю:

## 1. В связи с увеличением потребления питьевой воды в весенне-осенний период, в целях рационального использования питьевой воды, установить срок поливочного сезона 2024 года с 10 апреля по 15 октября включительно.

## 2. Установить режим полива огородов, приусадебных участков индивидуальных жилых домов, дачных, огородных и садовых участков кооперативов, объединений, товариществ, земель крестьянских фермерских хозяйств и иных фермерских хозяйств, осуществляющих полив с систем централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов в коммерческих целях, с 21 часа 00 минут до 06:00 часов 00 минут.

## 3. Генеральному директору государственного унитарного предприятия «Водоснабжение и водоотведение» обеспечить:

а) осуществление запрета отбора воды с уличных водоразборных колонок при помощи присоединений шлангами и другими трубопроводами;

б) запрет установки потребителями дополнительного оборудования для увеличения напора в сети водоснабжения;

в) производство расчетов с бытовыми потребителями по оплате за полив согласно показаниям приборов учета расхода воды, а при их отсутствии – по действующим нормам

водопотребления на прочие нужды населения, утвержденным в установленном порядке;

г) проведение организационной работы по оповещению населения через средства массовой информации об упорядочении централизованного питьевого водоснабжения в весенне-осенний период.

## 4. Абонентским отделам филиалов государственного унитарного предприятия «Водоснабжение и водоотведение» принимать и рассматривать обращения о нарушениях

режима полива, установленного пунктом 2 настоящего Приказа.

## 5. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

## 6. Настоящий Приказ вступает в силу с 10 апреля 2024 года.

Первый заместитель

Председателя Правительства –

министр                                                                  С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь

5 апреля 2024 г.

№ 333