| ГУВЕРНУЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |  | УРЯД ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ |
| --- | --- | --- |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 27 мая 2024 года № 265 |  |  |
| г. Тирасполь |  |  |

Об утверждении Положения об эксплуатации и обеспечении

безопасности гидротехнического сооружения, лицензия на строительство

и разрешение на эксплуатацию которого аннулированы

(в том числе гидротехнического сооружения, находящегося

в аварийном состоянии), и гидротехнического сооружения,

которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен

либо от права собственности на которое собственник отказался

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), подпунктом г) 
статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 июля 2011 года № 98-З-V «О безопасности гидротехнических сооружений» (САЗ 11-27), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 29 ноября 2012 года № 127 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (САЗ 12-50), в целях утверждения порядка эксплуатации гидротехнического сооружения 
и обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, лицензия на строительство и разрешение на эксплуатацию которого аннулированы (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), 
и гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, Правительство Приднестровской Молдавской Республики

п о с т а н о в л я е т:

## 1. Утвердить Положение об эксплуатации и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, лицензия на строительство и разрешение на эксплуатацию которого аннулированы (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), и гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

## 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                    А.РОЗЕНБЕРГ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской

Республики

от 27 мая 2024 года № 265

Положение

об эксплуатации и обеспечении безопасности

гидротехнического сооружения, лицензия на строительство

и разрешение на эксплуатацию которого аннулированы

(в том числе гидротехнического сооружения, находящегося

в аварийном состоянии), и гидротехнического сооружения,

которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен

либо от права собственности на которое собственник отказался

## 1. Настоящее Положение устанавливает порядок эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, лицензия на строительство и разрешение на эксплуатацию которого аннулированы (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), и гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.

## 2. Эксплуатация гидротехнического сооружения осуществляется собственником этого сооружения и (или) эксплуатирующей организацией только при наличии разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения, выданного органом государственного контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических сооружений (далее – орган контроля (надзора)).

Эксплуатация гидротехнического сооружения осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

## 3. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения, лицензия на строительство и разрешение на эксплуатацию которого аннулированы (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), осуществляется собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией в соответствии с декларацией безопасности гидротехнического сооружения.

Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация в соответствии с предписанием органа контроля (надзора) разрабатывает и выполняет мероприятия по устранению причин, приведших 
к аннулированию лицензии на строительство и разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения, в установленные органом контроля (надзора) сроки.

## 4. При выявлении органом местного государственного управления гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, сведения о нем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления направляются в орган контроля (надзора) и уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики в области безопасности гидротехнических сооружений (далее – уполномоченный орган).

## 5. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления сведений о выявленном гидротехническом сооружении рассматривает и вносит их в республиканский реестр гидротехнических сооружений и в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев, организует его обследование с целью определения его состояния.

Уполномоченный орган обеспечивает разработку плана мероприятий по обеспечению безопасности выявленного гидротехнического сооружения, 
а также согласование указанного плана мероприятий с органом государственного контроля (надзора).

В случае если выявленное гидротехническое сооружение находится 
в аварийном состоянии, обеспечение его капитального ремонта осуществляется уполномоченным органом по согласованию с органом контроля (надзора) 
и уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в области промышленной безопасности, в соответствии с правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

### Источник и размеры финансирования мероприятий по обеспечению безопасности выявленного гидротехнического сооружения, а также ремонт 
и (или) восстановление находящегося в аварийном состоянии гидротехнического сооружения, определяются при принятии закона 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Подлежащие консервации и (или) ликвидации гидротехнические сооружения, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, консервируются и (или) ликвидируются уполномоченным органом по согласованию с органом контроля (надзора).