ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении на 2025 год нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую энергию и тепловую энергию

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2005 года № 717-З-III «Об энергосбережении» (САЗ 06-1), Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 23 декабря 2011 года № 584 «Об утверждении Инструкции по расчету и утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» (регистрационный № 5902 от 30 января 2012 года) (САЗ 12-6) с изменениями, внесенными приказами Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2012 года № 3 (регистрационный № 5966 от 6 апреля 2012 года) (САЗ 12-15), от 30 марта 2012 года № 9 (регистрационный № 5997 от 14 мая 2012 года) (САЗ 12-21), от 6 августа 2012 года № 187 (регистрационный № 6134 от 21 сентября 2012 года) (САЗ 12-39), приказываю:

## 1. Утвердить на 2025 год удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию:

а) ЗАО «Молдавская ГРЭС» в размере 357,60 г у.т./кВтч;

б) ООО «Тиротекс-Энерго» в размере 306,00 г у.т./кВтч;

в) ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» (когенерационная станция) в размере 236,89 г у.т./кВтч.

## 2. Утвердить на 2025 год удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию:

а) МГУП «Тирастеплоэнерго» в размере 162,58 кг у.т./Гкал;

б) МУП «Бендерытеплоэнерго» в размере 168,00 кг у.т./Гкал;

в) ЗАО «Молдавская ГРЭС» в размере 169,30кг у.т./Гкал;

г) ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» (когенерационная станция) в размере 147,00 кг у.т./Гкал;

д) Локальная водогрейная котельная (г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 44б) в размере 158,55 кг у.т./Гкал.

## 3. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

## 4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Первый заместитель

Председателя Правительства –

министр                                                                       С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь

14 марта 2024 г.

№ 234