BAA

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

9 декабря 1994 г.

N 334

(САМР 94-12)

В  целях  обеспечения  нормального  функционирования и развития

энергетического     комплекса     Республики     и     рационального

энергоиспользования,    Правительство   Приднестровской   Молдавской

Республики постановляет:

## 1.  Установить  для  Молдавской  ГРЭС  отпускной  тариф - 32,57

руб/квт.час   для  сетевых  предприятий  Приднестровской  Молдавской

Республики; - 0,118 лей/квт.час для Республики Молдова;

## 2.  Установить  покупной  тариф  для  Восточных и Юго-Восточных

электросетей в размере 32,70 рубля за 1 квт.час электроэнергии;

## 3. Утвердить:

а)  единые  на территории Приднестровской Молдавской Республики

тарифы  на  электрическую  энергию по группам потребителей, согласно

приложению N 1;

б)   группы   потребителей   электрической   энергии,  согласно

приложению N 2;

в)   Положение   по   использованию  электрической  энергии  на

территории    Приднестровской    Молдавской   Республики,   согласно

приложению N 3;

## 4.   Считать   утратившими   силу  Постановления  Правительства

Приднестровской Молдавской Республики от 20.05.94 N 146 "О частичном

изменении  тарифов  на электрическую энергию", N 105 от 08.04.94 "Об

утверждении  тарифов  на  электрическую энергию" и N 196 от 16.07.93

"Об утверждении тарифов на электрическую энергию";

## 5.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с 20 декабря 1994

года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                 И.СМИРНОВ

Приложение N 1

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской Республики

от 9 декабря 1994 года

N 334

ТАРИФЫ

на электрическую энергию

------------------------------------------------------------------

| NN |    Группы потребителей                       | Тариф в руб. |

|    |                                              | за 1 квт.час |

|    |                                              | потребляемой |

|    |                                              | энергии      |

|----|----------------------------------------------|--------------|

| 1. | Промышленные и приравненные к ним            |              |

|    | потребители, независимо от присоединенной    |              |

|    | мощности                                     |    48,0      |

| 2. | Электрофицированный городской транспорт      |    14,0      |

| 3. | Электрическая энергия, отпускаемая на        |              |

|    | бытовые нужды населения городов и поселков   |              |

|    | городского типа                              |    16,0      |

| 4. | Электрическая энергия, отпускаемая для       |              |

|    | отопления и горячего водоснабжения           |              |

|    | (независимо от мощности)                     |    125       |

------------------------------------------------------------------

Примечание: 1. С потребителей, имеющих по объектам

среднемесячное потребление активной энергии 30 тыс.

квт.час и более, взымается плата за потребление и

(или) генерацию реактивной энергии в размере 5 руб.

за 1 КВАР.час.

## 2. В жилых домах, оборудованных электроплитами, в

установленном порядке устанавливается скидка в

размере 20 % тарифа.

## 3. Среднеотпускной тариф ПЭС - 38,26 руб.,

критический (без рентабельности) - 36,24 руб.

Приложение N 2

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской Республики

от 9 декабря 1994 года

N 334

Группы потребителей электроэнергии

В  нижеперечисленные  группы  потребителей включены потребители

независимо от их ведомственной принадлежности.

1-я группа потребителей

"Промышленные  и  приравненные к ним потребители не зависимо от

присоединенной мощности".

К  потребителям  1-ой  группы  относятся все ниже перечисленные

потребители:

-   пром.объединения   и   предприятия  (заводы,  в  том  числе

ремонтные,   а   также   опытные   заводы   научно-исследовательских

организаций,  комбинаты,  фабрики, шахты, рудники, карьеры, разрезы,

буровые установки и др.);

-   предприятия,   организации,  заводы  и  т.п.по  переработке

сельхозпродукции   (консервные,   маслосыродельные,   виноконьячные,

колбасные и т.п.), непосредственно не выращивающие сельхозпродукцию;

-   производственные   мастерские,   типографии,  холодильники,

производственные и ремонтные базы;

-     строительные     (строительно-ремонтные)     организации,

осуществляющие  непосредственно  строительные  и  монтажные  работы,

включая   их   подсобные  и  транспортные  вспомогательные  объекты,

обслуживающие данное строительство ( кроме предприятий и организаций

по строительству в сельском хозяйстве);

-  предприятия  х/д, водного, автомобильного, трубопроводного и

городского транспорта (ремонтные и другие заводы, х/д, троллейбусные

и  автобусные  депо  и  парки,  сортировочные  транспортные объекты,

речные порты, перевалочные базы и пункты, автобазы);

-  газопроводы магистральные, водопроводы с насосными станциями

перекачки и др.

-  предприятия и организации материально-технического снабжения

и  заготовок (склады, элеваторы, в том числе перевалочные, различные

приемные пункты, разделочные и заготовительные объекты и др.);

-  предприятия связи (радиостанции, ретрансляторы, телефонные и

телеграфные узлы и станции, почтампы и др.);

-   предприятия   коммунального  хозяйства  (насосные  станции,

водопроводы  и  канализационные  устройства  и коллекторы, отдельные

станции  перекачки,  районные, поселковые и  квартальные  котельные,

переработки отходов и т.п.);

-    подведомственные    торговым    и    другим   организациям

промпредприятия,  хлебопекарни, промкомбинаты, пище, хлебокомбинаты,

холодильники,   заводы   и   фабрики,   в   том   числе  фасовочные,

тарособирающие, таросортировочные предприятия и организации;

-  непромышленные  потребители,  предприятия  и  организации по

строительству     в     сельском     хозяйстве,     производственные

сельскохозяйственные потребители;

-  х/д  и  речные  вокзалы,  пристани,  автовокзалы, аэропорты,

троллейбусные и автобусные станции, железнодорожные пути;

- гаражи, автозаправочные станции;

-  киностудии, театры, концертные залы, кинотеатры, цирки и др.

зрелищные предприятия;

- парки культуры и отдыха, сады, зоопарки;

- стадионы, ипподромы, плавательные бассейны, спортзалы и др.;

-  музеи, выставки, библиотеки, читальни, лектории, клубы, дк и

др. культпросветучреждения;

-   предприятия   торговли,   общественного   питания,  станции

технического обслуживания и т.п.;

-  комбинаты  бытового  обслуживания населения, парикмахерские,

фотографии,  ателье и мастерские по ремонту одежды, обуви, предметов

культурно-бытового   назначения,   прокатные  пункты,  бани,  мелкие

прачечные и т.п.;

-   торговые   базы   мелкой  розницы,  оптовые  базы  торговых

организаций  и аптекоуправления, картофеле, фруктохранилища, овощные

и плодоовощные базы;

-  научно-исследовательские проектные изыскательские институты,

вц, лаборатории, конструкторские бюро и др. научно-исследовательские

и проектно-изыскательские учреждения;

-    в/ч   со   всеми   службами,   жил.дома   казарменного   и

военно-служебного назначения, подведомственные министерству обороны,

ВД, ГБ;

- исправительно-трудовые колонии, тюрьмы;

- хознужды энергосистемы;

- детские дошкольные учреждения, школы;

-   лицеи,   гимназии,   колледжи,  профессионально-технические

училища, техникумы, высшие учебные заведения;

- детские дома, приюты, интернаты;

- лечебно-профилактические учреждения, санатории, учреждения по

оздоровлению детей;

- комбинаты дошкольного питания, детские молочные кухни;

-   предприятия  и  организации  по  строительству  в  сельском

хозяйстве;

- уличное освещение;

- все прочие потребители не вошедшие в другие тарифные группы;

- производственные сельскохозяйственные потребители,

к ним относятся:

-   государственные,  кооперативные  или  частные  предприятия,

непосредственно   производящие  (выращивающие)  сельскохозяйственную

продукцию и использующих электроэнергию на технологические нужды;

-  по  выращиванию и содержанию скота, птицы, рыбы, шелкопряда,

пчел и т.п., фазанов, кроликов и других животных;

-  по  первичной переработке и хранению первично переработанной

сельхозпродукции ( семян, удобрений, кормов и т.п.);

-   по  выращиванию  рассады,  саженцев,  цветочно-декоративных

растений, другого посадочного материала;

- по приготовлению и скармливанию кормов, подготовке и внесению

в почву семян и удобрения;

-  по  борьбе  с  болезнями  животных  и  растений, диагностике

вредителей и болезней, обеззараживанию и контролем сельхозпродукции;

-  по  выращиванию  продукции растениеводства, лекарственного и

технического сырья;

- по содержанию маточного поголовья, производству и выращиванию

цыплят, поросят, телят, малько и т.п.;

-  по  орошению,  оводнению,  дренажу,  осушению  и  мелиорации

земель,  водоснабжению  для  всех  перечисленных  в настоящем пункте

технологических процессов;

- по проведению противоградовой защиты;

-  по  мелкому  ремонту,  хранению,  техническому обслуживанию,

проведению   испытаний  сельхозмашин  и  механизмов,  землеройной  и

мелиоративной  техники,  машинотракторного парка, обслуживанию ферм,

токов   и   другого  оборудования,  участвующего  в  технологических

процессах, указанных в настоящем пункте;

-    по    теплоснабжению    указанных   в   настоящем   пункте

технологических  процессов  от котельных, работающих на органическом

топливе.

2-я группа потребителей

Электрофицированный городской транспорт (троллейбус) на тяговые

цели (включая освещение и прочие нужды тяговых подстанций и путей).

Электрическая    энергия,    расходуемая    электрофицированным

транспортом  на  другие  цели  (парку,  депо и т.п.) оплачивается по

тарифам соответствующих групп потребителей.

3-я группа потребителей

население

По  тарифу  3-й группы оплачивается электроэнергия, расходуемая

населением  городским  и  сельским непосредственно на бытовые нужды,

для    освещения   и   работы   бытовых   приборов   (холодильников,

телерадиоприемников, стиральных машин и т.п.).

Электроэнергия,    расходуемая   населением   на   производство

промышленной,  сельскохозяйственной  и  другой  продукции,  оказания

услуг,  отопления  и горячего водоснабжения, оплачивается по тарифам

соответствующих групп.

Населенные пункты, расчитывающиеся по общему счетчику

Электроэнергия,  используемая  на  освещение  лесничных клеток,

дачных участков, подъездов, лифтов.

Тарифы на электроэнергию, используемую для отопления

и горячего водоснабжения

Расчеты  с потребителями всех тарифных групп независимо от форм

собственности   и   ведомственной   принадлежности   за  эл.энергию,

используемую в электронагревательных устройствах суммарной мощностью

1  квт и выше на конкретном объекте, предназначенным для отопления и

горячего водоснабжения зданий производится по отдельному тарифу.

Приложение N 3

к Постановлению Правительства

Приднестровской Молдавской Республики

от 9 декабря 1994 года

N 334

ПОЛОЖЕНИЕ

по пользованию электрической энергией в

Приднестровской Молдавской Республике

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.   Настоящее  Положение  обязательно  как  для  электрических

организаций,  так и для потребителей электроэнергии независимо от их

принадлежности.

По  вопросам не оговоренным в данном Положении электроснабжение

организации  и  потребители  руководствуются действующими "Правилами

пользования   электрической   энергией"  договорами  на  пользование

электрической   энергией,   действующим   прейскурантом  тарифов  на

электроэнергию.

## 2.  Пользование  электрической  энергией  допускается только на

основании     двухстороннего     договора,     заключаемого    между

электроснабжающей    организацией    и   потребителем   (абонентом),

электроустановки  которого   непосредственно  присоеденены  к  сетям

энергоснабжающей организации.

По  заключенному  договору  ни  одна  из сторон без письменного

согласия   другой   стороны   не  имеет  права  передавать  права  и

обязанности третьей стороне.

## 3.  Субабоненты заключают договор на пользование электроэнергией

с новыми абонентами.

## 4.  Величина  договорной потребляемой мощности и электроэнергии

для  всех  потребителей  определяется  заявкой на год с разбивкой по

месяцам и возможностью энергосистемы ( возможность энергосистемы при

согласовании договорных величин приоритетна).

В  случае не представления заявки, энергоснабжающая организация

устанавливает  предельную  величину  энергопотребления и мощности по

своему   усмотрению   с   учетом  заключенных  договоров  с  другими

потребителями.

Согласованные   величины   фиксируются  в  договоре  на  отпуск

электроэнергии и ежегодно пересматриваются.

## 5.  Под заявленной (договорной) мощностью понимается наибольшая

в  течение  года  получасовая электрическая мощность, потребляемая в

период  максимальной  суточной нагрузки энергосистемы, оговоренная в

договоре.

Часы  периода максимальной суточной нагрузки энергосистемы и их

продолжительность  устанавливается  энергоснабжающей  организацией в

зависимости  от  складывающегося  баланса производства и потребления

электроэнергии.

Договорная   мощность   устанавливается   всем  потребителям  с

присоединенной мощностью 400 КВА и более.

## 6.    Под    договорной    электроэнергией    понимается    вся

электроэнергия,   получаемая   от  энергоснабжающей  организации  на

границе  раздела  сетей, учтенная приборами учета электроэнергии или

другими  способами,  включая субабонентов основного абонента или без

них (оговаривается договором).

## 7. Увеличение  абонентом   установленной   или   разрешенной  к

использованию  мощности сверх значений, указанных в договоре, ввод в

эксплуатацию и подключение к сети энергоснабжающей организации новых

энергоустановок   (в   т.ч.   субабонентов),  допускается  только  с

разрешения     энергоснабжающей     организации    после    внесения

соответствующих изменений в договор на пользование электроэнергией.

## 8.  За  электроэнергию, потребляемую сверх величин, указанных в

договоре,   электроснабжающая   организация   имеет  право  взыскать

повышенную   плату   за  превышение  договорных  величин  в  размере

5-кратной стоимости тарифа, если размер повышенной платы не оговорен

Постановлением Правительства.

8-а.  За  превышение договорной величины электрической мощности

устанавливается штраф в размере 480 руб. за 1 квт.

## 9.   Превышение  величины  мощности  энергии,  разрешенной  для

использования при вводе ограничений, (если это ограничение оговорено

в  договоре),  считается  нарушением  договора  и  влечет  за  собой

повышенную   плату  за  превышение  договорных  величин  мощности  и

энергии.

## 10.   Заявка   на  изменение  договорной  величины  мощности  и

электроэнергии   подается   не   позднее   10-го  месяца  до  начала

расчетного, в котором будет изменение.

Электроснабжающая  организация имеет право рассматривать заявки

на  отклонение  от  договора  при  условии  предоплаты за договорную

величину   электропотребления   и   принимать   решение   по  своему

усмотрению,исходя из сложившегося баланса мощности и энергии.

За   10  дней  до  начала  расчетного  месяца  энергоснабжающая

организация  сообщает  потребителю  о принятом решении по полученной

заявке.

II. ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 1. Разрешение  на   присоединение   новых  или   дополнительных

мощностей трансформаторов или высоковольтных двигателей, а также  на

присоединение  новой  или  увеличение  разрешенной  к  использованию

мощности   низковольтных   установок,   присоединяемых   к   сетевым

трансформаторам      энергоснабжающей      организации,     выдается

энергоснабжающей организацией.

## 2.  В  технических  условиях  на  подключение  объекта  к сетям

энергоснабжающей организации указывается:

а)  точки  присоединения  (подстанция,  линия электропередачи),

напряжение,   на  котором  должны  быть  выполнены  питающие  объект

воздушные или кабельные линии, ожидаемый уровень напряжения в точках

присоединения;

б)  обоснованные  требования  по  условию  существующей  сети с

появлением  нового  потребителя (увеличение сечений проводов, замена

или  увеличение мощности трансформаторов, сооружение резервных ячеек

и т.д.);

в)  расчетные  значения токов короткого замыкания, требования к

рылейной   защите,   автоматике,   связи,   изоляции   и  защите  от

перенапряжения;

г) требования к компенсации реактивной мощности;

д) требования к учету электроэнергии;

е) специальные требования к установке стабилизирующих устройств

и приборов контроля качества электрической энергии у ее приемников с

соответствии со стандартами;

ж)  требования  по  регулированию  суточного  графики  нагрузки

потребителя;

з)     рекомендации     по    применению    типовых    проектов

электроустановок;

и) специфические требования к электроустановкам потребителей, к

которым  присоединяются  питающие линии энергоснабжающей организации

(необходимость  резервного питания, автоматической защиты на вводах,

допустимость   параллельной   работы   питающих   линий,   выделение

ответственных  нагрузок  на отдельные резервируемые питающие линии с

целью   сохранения   электроснабжения  таких  электроприемников  при

возникновении дефицита мощности в энергосистеме и др.).

к)   требования   к  разработке  в  проекте  (рабочем  проекте)

предприятия,  здания,  сооружения  проектных  решений по организации

эксплуатации энергоустановок;

л)  список  субабонентов,  подключаемых  к  сети потребителя, с

указанием   основных   перспективных   данных   об  их  нагрузках  и

потреблении электроэнергии.

## 3. Все вновь присоединяемые и реконструируемые электроустановки

потребителей  должны  быть  выполнены  в  соответствии  с "Правилами

устройства   электроустановок",  строительными  нормами,  обеспечены

проектной  документацией,  согласованной  в установленном порядке, и

технической приемо-сдаточной документацией.

## 4.   выполнение  техусловий  энергоснабжающей  организации  для

потребителя обязательно.

III. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ ПОТРЕБЛЕНИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Все потребители обязаны:

## 1.   Соблюдать   договорные   величины   и  режимы  потребления

электрической  энергии  и  мощности,  обеспечивать ее рациональное и

эффективное    использование,   не   допускать   расточительства   и

бесхозяйственности в использовании электроэнергии.

## 2.   При  аварийных  загрузках  в  энергосистеме  безоговорочно

выполнять   требования   электроснабжающей  организации  о  снижении

(отключении)  нагрузки или ограничений и отключений потребителей при

недостатке электрической мощности и энергии в энергосистеме.

## 3.   Соблюдать  в  установленные энергоснабжающей  организацией

договорные   величины   мощности   в   часы   максимальных  нагрузок

энергосистемы,    оптимальные    значения    реактивной    мощности,

потребляемой   из   сети   энергоснабжающей  организации,  и  режимы

компенсирующих установок.

## 4.    Поддерживать  на  границе    балансовой    принадлежности

электросети   значение    показателей    качества    электроэнергии,

обусловленных работой электроприемников потребителя, в  соответствии

с договором энергоснабжающей организацией.

## 5.    Соблюдать    заданные    энергоснабжающей    организацией

характеристики  и  установки  релейной  защиты и автоматики, а также

установки  автоматов  и предохранительных устройств; согласовывать с

энергоснабжающей  организацией установку автоматов включения резерва

(АВР).

## 6.   Производить  по  требованию  энергоснабжающей  организации

контроль  показателей  качества электроэнергии, определяемых работой

электроустановок  потребителя;  проводить  мероприятия  по улучшению

качества электроэнергии в своих сетях.

## 8.   Обеспечивать   беспрепятственный   доступ   представителей

энергоснабжающей  организации  (по  их  служебным  удостоверениям) к

приборам учета электроэнергии.

## 9.  Выполнять  в установленные сроки предписания представителей

энергоснабжающей  организации  об  устранении  недостатков в учете и

использовании электроэнергии.

## 10.  Немедленно  сообщать в энергоснабжающую организацию о всех

нарушениях  схемы учета и неисправностях в работе расчетных приборов

учета.

## 11.  Представлять  энергоснабжающей  организации  отчетность  о

расходе электроэнергии и других показателях потребления эл. энергии.

## 12.  Представлять энергоснабжающей организации не реже 2 раза в

год  графики  потребления  активной энергии и реактивной мощности за

характерные рабочие зимний и летний дни.

## 13.   Представлять   энергоснабжающей   организации   заявки  о

потреблении электроэнергии на следующий год.

## 14.   Учитывать   и  сообщать  по  требованию  энергоснабжающей

организации:

- ежесуточный и ежемесячный расход активной энергии;

-  расход  активной  энергии (мощности каждые 30 мин) во время

прохождения максимума нагрузки энергосистемы.

IY. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ

УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

## 1.  Электроустановки  потребителей  электроэнергии  должны быть

обеспечены    необходимыми   приборами   учета   для   расчетов   за

электроэнергию с энергоснабжающей организацией.

Объекты,  относящиеся  к  разным  тарифным  группам должны быть

оборудованы счетчиками отдельного учета электроэнергии.

Приборы  учета, как правило, должны быть установлены на границе

раздела сетей энергоснабжений организации и потребителя.

Приборы   учета   должны   соответствовать  требованиям  ПУЭ  к

расчетному учету.

## 2.  Ответственность  за  сохранность  и  целостность  расчетных

электросчетчиков  возлагается  на потребителя, вне зависимости от их

места установки.

## 3.  Потребитель  обязан  немедленно сообщить в энергоснабжающую

организацию  о  всех нарушениях схем учета и неисправностях в работе

приборов учета.

## 4.   Перестановка   и   замена  измерительных  трансформаторов,

питающих  расчетные  приборы  учета,  производятся только с согласия

энергоснабжающей организации.

## 5. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или

нарушением  схем  учета  электроэнергии,  потребитель  обязан  перед

началом   работ   письменно   известить   об  этом  энергоснабжающую

организацию.

В   период   проведения   ремонта   учет  электроэнергии  может

осуществляться по временным схемам, согласованным с энергоснабжающей

организацией.

Y. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИЕЙ

## 1.   Виды   тарифов   определяются   прейскурантом  тарифов  на

электроэнергию.

## 2. Расчеты с потребителем за электрическую энергию, отпускаемую

как  непосредственно  от  сетей  энергоснабжающих организаций, так и

через  сети перепродавцов или абонентов, производятся в соответствии

с  прейскурантом  тарифов  на  электрическую энергию, утвержденным в

установленном порядке.

Порядок   расчетов  за  электроэнергию  при  изменении  тарифов

оговаривается  в  постановлении  об изменении тарифов, если такового

нет, то:

при   изменении  прейскуранта  тарифов  в  середине  расчетного

периода,   оговоренного   договором,   расчеты   за   электроэнергию

производятся  по  новым  тарифам  за  весь расчетный период в сроки,

указанные в договоре.

## 3.   Расчеты   за   электроэнергию   производятся   по  тарифам

соответствующих  групп потребителей на основании показаний расчетных

приборов учета за расчетный период.

При  питании  от одного источника электроснабжения потребителей

различных тарификационных групп при временном отсутствии раздельного

учета  электроэнергии  расчеты с ними производятся дифференцированно

по    соответствующим    тарифам   на   основании   договора   между

энергоснабжающей организацией и потребителем, в котором определяется

доля  участия  в  суммарном  электропотреблении  потребителей каждой

тарификационной группы.

## 4.   В  случае  несообщения  потребителем  показаний  расчетных

электросчетчиков  расчет  производится  по  среднесуточному  расходу

электроэнергии за предыдущий период.

При    этом    период   работы   по   среднесуточному   расходу

электроэнергии  не  должен  превышать  одного расчетного периода, по

истечении   которого   расход   электроэнергии  должен  определяться

энергоснабжающей     организацией    по    установленной    мощности

токоприемников   и  числу  часов  работы  потребителя  до  сообщения

показаний электросчетчиков без последующего перерасчета.

## 5.  В  случае  повреждения  расчетных  приборов  учета  по  вине

абонента  (сорвана  пломба,  разбито стекло и т.п.), изменения схемы

включения приборов учета или хищения электроэнергии энергоснабжающая

организация  вправе  отключить  абонента  от  электросети  и обязана

произвести   перерасчет   расхода   электроэнергии   по  фактической

максимальной  нагрузке  или  установленной мощности токоприемников и

числу работы абонента за все время со дня последней замены расчетных

приборов учета или  проверки  схемы их включения, но не более чем за

срок исковой давности.

## 6. Потери на участке от границы раздела сети до места установки

учета   определяются   в  %-ом  отношении,  (или  другим  способом),

оговариваются   в   договоре   и   оплачиваются   по  тарифу  группы

потребителей, к которой относится конкретный объект.

Потери    в    трансформаторных    подстанциях,   преобразующих

электроэнергию  на  рабочее  напряжение  потребителя,  независимо от

балансовой принадлежности подстанции, оплачиваются потребителем.

## 7.  Все  потребители по объектам со среднемесячным потреблением

30 тыс.квтч и более оплачивают за потребляемую, а также генерируемую

в  сеть  реактивную  энергию, учитываемую приборами учета на границе

раздела сетей.

Расчетные  объекта  фиксируются  в договоре на год и расчеты по

этим   объектам  производятся  в  течении  года  уже  независимо  от

количества  потребляемой  активной  энергии  (в  том  числе  и  если

потребление активной энергии снизилось до уровня ниже 30 тыс.квтч).

При  отсутствии  расчетных счетчиков реактивной энергии, расход

реактивной энергии определяется способом, оговоренном в двустороннем

акте между энергоснабжающей организацией и потребителем.

Если  в  договоре отражена необходимость генерации потребителем

реактивной  энергии  в сеть, то энергосистема оплачивает потребителю

за эту энергию по тарифу согласно прейскуранта тарифов.

## 8.    Оплата   за   электроэнергию   (мощность)   как   правило

осуществляется   предоплатой  за  договорное  количество  энергии  и

вносится потребителем на расчетный счет энергоснабжающей организации

наперед,  т.е.  до  начала  расчетного  месяца  в  сроки указанные в

договоре  (если  срок в договоре не указан, то не позднее 5-го числа

расчетного месяца).

За  просрочку  платежей потребитель оплачивает энергоснабжающей

организации  пени  в  размере, установленном настоящим прейскурантом

или  договором  за  каждый  день  просрочки  (если  на этот счет нет

специальных  документов,  то пеня составляет 0,4 % от суммы платежа,

включая   плату   за  реактивную  энергию  и  НДС,  за  каждый  день

просрочки).

## 9.  При  отсутствии  предоплаты  взимание  платы  за отпущенную

электрическую  энергию  возможно  путем  безакцептного  списания  со

счетов  потребителя  не позднее чем на следующий день по поступлению

платежного документа на электроэнергию в банк.

Без   акцепта  плательщика  оплачиваются  платежные  требования

энергоснабжающей     организации,     выписанные    за    превышение

(недоиспользование)      договорных      величин      мощности     и

электропотребления,  а также по актам о нарушении правил пользования

электроэнергией.

По   договоренности   между   потребителем  и  энергоснабжающей

организацией   могут   применяться   и   другие   формы   оплаты  за

электроэнергию, к примеру по бартерным операциям и пр.

## 10.  Энергосистеме  предоставляется  право  по  согласованию  с

потребителем  дифференцировать  тарифы  не  электроэнергию  по зонам

времени  (пиковой,  полупиковой, ночной) по методике согласованной с

минфином республики.

## 11.  Расчеты  с потребителями всех тарифных групп независимо от

форм собственности и ведомственной принадлежности (кроме населения),

используемую  в  электронагревательных  устройствах, предназначенных

для отопления и горячего водоснабжения зданий независимо от мощности

и времени применения, производятся по отдельному тарифу.

## 12.   Населением   оплачивается   электроэнергия,   расходуемая

населением  городским и сельским непосредственно на бытовые нужды, а

также  на  освещение  лесничных  клеток, подъездов, лифтов, гаражей,

дачных участков.

Оплата   за   электроэнергию,   потребителями   других   групп,

расположенных  на  территории населенных пунктов, расчитывающихся по

общему  счетчику,  производится  по  тарифам, соответствующих  групп

потребителей.

Оплата   населением   электроэнергии,   не  связано  с  бытовым

потреблением  (мастерские,  торговые  ларьки и т.п.) производится по

тарифам соответствующих групп потребителей.

Льготы  в  оплате  за электроэнергию и порядок их представления

устанавливаются постановлениями Правительства.

## 13.  Все  спорные вопросы между энергоснабжающей организацией и

потребителем решаются в Арбитражных или народных судах.

Наличие   спорных   вопросов   не  приостанавливает  оплату  за

электроэнергию до их решения.

YI. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ

## 1.  Электроснабжающая  организация  имеет право, предварительно

предупредив  потребителя,  прекратить  полностью или частично подачу

ему электроэнергии в случаях:

а)  неоплаты  договорной величины электроэнергии (мощности) или

платежного документа в установленные сроки;

б)  расхода  электроэнергии (мощности) сверх договорных величин

или нарушения установленного режима электропотребления;

в)    самовольного    присоединения   токоприемников   к   сети

энергоснабжающей организации или увеличение мощности сверх значения,

обусловленного договором;

г)  присоединение трокоприемников помимо счетчика или нарушения

схем учета электроэнергии;

д) недопущения должностного лица энергоснабжающей организации к

приборам учета электроэнергии.

YII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

## 1.  За  недоотпуск  электрической  энергии  на производственные

нужды   потребителя   по   вине   энергоснабжающей  организации,  за

исключением    причин   указанных   в   пункте   "особые   условия",

энергоснабжающая  организация  уплачивает  штраф в размере 5-кратной

тарифной стоимости недоотпущенной электроэнергии.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Поставка   электроэнергии   и   мощности   в   соответствии   с

заключенными договорами может быть уменьшена в следующих случаях:

## 1. При авариях в энергосистеме вызванной:

-   стихийными   явлениями:   пожарами,  наводнениями,  грозой,

гололедом, бурей, снежными заносами и т.П.

-    неправильными   действиями   персонала   потребителя   или

посторонних лиц.

## 2.  Отсутствия  топлива  на  электростанции  или  снижения  его

поставки.

## 3. По решению директивных органов республики.

## 4. По взаимному согласию сторон.

## 5. При невыполнении абонентом условий заключенного договора.

## 6. При плановых и предупредительных ремонтах.

Во  всех  случаях снижения поставки электроэнергии или плановых

отключениях,  энергоснабжающая  организация официально предупреждает

абонента  об  ожидаемых  режимах  работы,  а в случае аварии в сетях

сообщает ее причины и сроки восстановления поставок.

Время   ограничения  в  потреблении  электроэнергии  и  причины

недоотпуска     определяются     по     оперативной     документации

энергоснабжающей организации.

Если  по условиям производства перерывы в энергоснабжении могут

вызвать  серьезные  последствия, абонент предусматривает собственный

источник   для   получения   энергии   при   перерывах   во  внешнем

энергоснабжении.

Отформатировано: Кабанец Т.Н.,старший оператор, тел. 5-20-17, ГП ГВЦ